城市饮用水信息公开监测结果汇总表

（   2022年度  第三季度）

| 州市 | 监测单位 | 监测 水厂数 （个） | 出厂水 |  | 末梢水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测数（份） | 合格数（份） | 监测数（份） | 合格数（份） |
| 迪庆州 | 德钦县疾病预防控制中心 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
|  | 合计 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |

填表说明：

1、判定依据为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）表1的限值。

2、一件水样的所检测指标均未出现超标，则认为该水样合格；所检指标有一项超标则判定该水样为不合格。

3、每季度上报一次。

填报单位（公章）： 德钦县疾病预防控制中心      填报人： 王玉凤

单位负责人：  扎史品初                 填报时间： 2022年9 月29 日